## ランニングコスト計算書（様式１１）
ランニングコスト計算書（様式１１）
計算条件
| 特例需要場所の低圧引込 |  |  | 特例需要場所の低圧引込により設置する台数
| 低圧基本料金 | 低圧従量料金 |  | 小学校 |  | 中学校・義務教育学校
| 1178.74 | 17.09 |  |  | （台） |  | （台）
| 既設キュービクルからの送電 |  |  | 既設キュービクルからの送電により設置する台数
| 高圧基本料金 | 高圧従量料金 |  | 小学校 |  | 中学校・義務教育学校
| 1352.74 | 21.68 |  |  | （台） |  | （台）
年間稼働想定時間
| 小学校 | 中学校・義務教育学校
| 233 | 849
納入予定機器仕様
| 冷房定格消費電力 |  | （kWh）
| 暖房定格消費電力 |  | （kWh）
| 電動機出力の合計値 |  | （kWh）
| 消費電力（想定） |  | （kWh）
|  | 基本料金（円） | 従量料金（円） | 合計（円）
小学校
中学校・義務教育学校
円
計算式：基本料金
・冷房定格消費電力又は暖房定格消費電力の高い方の値（kWh）×低圧基本料金（円/kWh）×台数＋消費電力（想定）×高圧基本料金（円/kWh）×台数
計算式：従量料金
・消費電力（想定）（kWh）×（低圧基本料金（円/kWh）×台数＋高圧基本料金（円/kWh）×台数）×年間稼働時間（h）
※実際の使用状況を考慮すると、最大能力で運転する時間が長くなると想定されることから、
消費電力（想定）は電動機出力の合計値に1.25倍したものとします。
※燃料調整単価や割引き等は計算に含まないものとします。