## 北エリア
設置台数一覧表（様式７-１）
北エリア（小学校）
| 施設名 | 既設分電盤内の主幹ブレーカー容量 | 空調面積 | 設置台数（低圧） | 設置台数（高圧）
| 養正小学校 | 100A （電灯） | 708
| 南立誠小学校 | 75A （電灯） | 708
| 北立誠小学校 | 75A （電灯） | 708
| 敬和小学校 | 200A （電灯） | 720
| 新町小学校 | - | 768
| 神戸小学校 | 75A （電灯） | 708
| 安東小学校 | 100A （電灯） | 708
| 櫛形小学校 | 75A （電灯） | 708
| 一身田小学校 | 75A （電灯） | 708
| 白塚小学校 | 100A （電灯） | 720
| 栗真小学校 | 225A （電灯） | 720
| 片田小学校 | 100A （電灯） | 708
| 大里小学校 | 100A （電灯） | 708
| 高野尾小学校 | 75A （電灯） | 708
| 西が丘小学校 | 75A （電灯） | 708
| 豊が丘小学校 | 100A （電灯） | 708
| 豊津小学校 | 100A （電灯） | 530
| 上野小学校 | 150A （電灯） | 583
| 黒田小学校 | 100A （電灯） | 583
| 千里ヶ丘小学校 | 150A （電灯） | 594.925
| 明小学校 | 100A （電灯） | 600
| 芸濃小学校 | 100A （電灯） | 530
| 草生小学校 | 75A （電灯） | 480
| 村主小学校 | 150A （電灯） | 548
| 安濃小学校 | 100A(電灯) 、75A(動力) | 621
| 明合小学校 | 100A （電灯） | 540.27
|  |  | 合計 | 0 | 0
北エリア（中学校）
| 施設名 | 既設分電盤内の主幹ブレーカー容量 | 空調面積 | 設置台数（低圧） | 設置台数（高圧）
| 橋北中学校 | 100A （電灯） | 1050
| 東橋内中学校 | 125A （電灯） | 840
| 西橋内中学校 | 125A （電灯） | 1001
| 西郊中学校 | 125A （電灯） | 1118.853
| 一身田中学校 | 225A （電灯） | 900
| 豊里中学校 | 100A （電灯） | 972
| 朝陽中学校 | - | 1077.3
| 東観中学校 | - | 630
|  |  | 合計 | 0 | 0
※既設電灯盤の主幹ブレーカーが２２５Ａを超えているものについては、現状の使用状況を調査のうえ、可能な限り主幹ブレーカー
の取替えを行い、特例需要場所の低圧引込みを活用すること。
※特例需要場所の低圧引き込みの活用する空調機器の台数を設置台数（低圧）、既設キュービクルから送電する空調機器の台数を設
置台数（高圧）の欄に記入してください。
※津市立新町小学校については特例需要場所の低圧引込みの対象となりません。
※津市立朝陽中学校及び津市立東観中学校については特例需要場所の低圧引込みの対象となりません。

## 南エリア
設置台数一覧表（様式７-２）
南エリア（小学校）
| 施設名 | 既設分電盤内の主幹ブレーカー容量 | 空調面積 | 設置台数（低圧） | 設置台数（高圧）
| 修成小学校 | 200A （電灯） | 780
| 育生小学校 | - | 832.8
| 藤水小学校 | 100A （電灯） | 708
| 高茶屋小学校 | 100A （電灯） | 708
| 雲出小学校 | 75A （電灯） | 708
| 南が丘小学校 | 100A （電灯） | 747
| 誠之小学校 | 225A(電灯)、150A(動力) | 925
| 成美小学校 | 225A(電灯) 、150A(動力) | 924
| 桃園小学校 | 150A （電灯） | 696
| 戸木小学校 | 125A （電灯） | 624
| 栗葉小学校 | 150A(電灯)、 100A(動力) | 696
| 榊原小学校 | 150A(電灯)、100A(動力) | 696
| 立成小学校 | 150A （電灯） | 720
| 香良洲小学校 | 75A(電灯) 、100A(動力) 、150A（動力） | 655.98
| 一志東小学校 | 400（動力） | 952
| 一志西小学校 | 150A （電灯） | 901.36
| 家城小学校 | 100A （電灯） | 498.15
| 川口小学校 | - | 696
| 大三小学校 | 125A （電灯） | 691.2
| 倭小学校 | 150A （電灯） | 720
| 八ツ山小学校 | 175A(電灯) 、50A(動力) | 540
| 美杉小学校 | 225A×2(電灯)、175A(動力) | 588
|  |  | 合計 | 0 | 0
南エリア（中学校、義務教育学校）
| 施設名 | 既設分電盤内の主幹ブレーカー容量 | 空調面積 | 設置台数（低圧） | 設置台数（高圧）
| 橋南中学校 | 200A （電灯） | 1050
| 南郊中学校 | - | 1050
| 南が丘中学校 | 150A （電灯） | 1050
| 久居中学校 | 225A （電灯） | 1050
| 久居西中学校 | 150A(電灯) 、150A(動力) | 918
| 久居東中学校 | 150A （電灯） | 924
| 香海中学校 | 150A （電灯） | 1001.55
| 一志中学校 | 300A（電灯）、150A（電灯） | 1104
| 白山中学校 | 150A （電灯） | 804.384
| 美杉中学校 | 150A （電灯） | 1050
| みさとの丘学園 | 75A(電灯) 、40A(動力) | 768
|  |  | 合計 | 0 | 0
※既設電灯盤の主幹ブレーカーが２２５Ａを超えているものについては、現状の使用状況を調査のうえ、可能な限り主幹ブレーカー
の取替えを行い、特例需要場所の低圧引込みを活用すること。
※特例需要場所の低圧引き込みの活用する空調機器の台数を設置台数（低圧）、既設キュービクルから送電する空調機器の台数を設
置台数（高圧）の欄に記入してください。
※津市立育生小学校及び津市立一志東小学校については特例需要場所の低圧引込みの対象となりません。
津市立川口小学校については既に別引込みのため、契約容量の変更を行ってください。
※津市立一志東小学校については、空調機器が設置されているが現在故障中であるため、既設電源の利用可能とする。
ただし、400A（動力）から50A（動力）×３個分のブレーカー使用中。
※津市立南郊中学校については既に別引込みのため、契約容量の変更としてください。

## 中学校武道場 (hidden)
エリア | 施設名 | 中学校電柱番号 | 新規建柱 (有・無) | 既設校舎配線 (有・無) | 体育館 電灯盤 | 武道場 電灯盤 | 備考 |  |  | 面積 |  |  | 体育館台数 |  |  | 面積 |  | 武道場台数
【本庁】 | 橋北中学校 | 01イ 814 | - | - | 100A | - | - | 30 | 35 | 1050 | 8.4 | 9.5455 | 9
【本庁】 | 東橋内中学校 | 00イ 632 | - | - | 125A | 「体育館電灯盤内から 100Aで分岐 | - | 28 | 30 | 840 | 6.72 | 7.6364 | 7 | 18 | 30 | 540 | 4.32 | 2 | バズーカツイン
【本庁】 | 西橋内中学校 | 10サ 755 | - | - | 125A | - | - | 26 | 38.5 | 1001 | 8.008 | 9.1 | 9
【本庁】 | 橋南中学校 | 51ア 653 | - | - | 200A | - | - | 35 | 30 | 1050 | 8.4 | 9.5455 | 9
【本庁】 | 南郊中学校 | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 1050 | 8.4 | 9.5455 | 9
【本庁】 | 西郊中学校 | 01ス 731 | - | - | 125A | - | - | 30.78 | 36.35 | 1118.853 | 8.9508 | 10.1714 | 9
【本庁】 | 一身田中学校 | 04ア 403 | 有り | - | 225A | - | - | 30 | 30 | 900 | 7.2 | 8.1818 | 8
【本庁】 | 豊里中学校 | 06シ 912 | - | - | 100A | - | - | 32.4 | 30 | 972 | 7.776 | 8.8364 | 8
【本庁】 | 南が丘中学校 | 52サ 111 | 有り | 有り | 150A | - | - | 35 | 30 | 1050 | 8.4 | 9.5455 | 9
【香良洲】 | 香海中学校 | 56ウ 042 (建柱あり) | 有り | - | 150A | - | - | 30.35 | 33 | 1001.55 | 8.0124 | 9.105 | 9
【久居】 | 久居中学校 | 54ソ 694 | - | - | 225A | 50A |  | 28 | 37.5 | 1050 | 8.4 | 9.5455 | 9 | 12.5 | 24 | 300 | 2.4 | 3
【久居】 | 久居西中学校 | 52ト 094 | 有り | - | 150A(電灯) 150A(動力) | 50A |  | 34 | 27 | 918 | 7.344 | 8.3455 | 8 | 12 | 23 | 276 | 2.208 | 3
【久居】 | 久居東中学校 | 54シ 033 (校門付近) 55シ 931 (テニスコート附近) 55シ 811 (体育館北側) | 有り | どの中学校電柱から引込む かによって異なる。 | 150A | - | - | 33 | 28 | 924 | 7.392 | 8.4 | 8
【河芸】 | 朝陽中学校 | 同一棟 | - | - | 150A | - | - | 34.2 | 31.5 | 1077.3 | 8.6184 | 9.7936 | 9
【芸濃】 | 芸濃中学校 | - | - | - | - | - | - | 35.6 | 28 | 996.8 | 7.9744 | 9.0618 | 8
【美里】 | みさとの丘学園 | 00ナ 522 | 有り | - | 75A(電灯) 40A(動力) | - | - | 24 | 32 | 768 | 6.144 | 6.9818 | 7
【安濃】 | 東観中学校 | - | - | - | - | - | - | 37.8 | 32.8 | 1239.84 | 9.9187 | 11.2713 | 10
【一志】 | 一志中学校 | 56ツ 641 | - | - | 300A 150A | 50A | - | 34.5 | 32 | 1104 | 8.832 | 10.0364 | 9 | 13.55 | 23 | 311.65 | 2.4932 | 3
【白山】 | 白山中学校 | 57ハ 261 | - | - | 150A | 100A | - | 30.24 | 26.6 | 804.384 | 6.4351 | 7.3126 | 7 | 12.5 | 23.5 | 293.75 | 2.35 | 3
【美杉】 | 美杉中学校 | 67ミ 111 | 有り | - | 150A | - | - | 35 | 30 | 1050 | 8.4 | 9.5455 | 9
[11 empty] | 159.7258 | 181.5066 | 170 |  |  |  |  | 14
○