**開発事業工事完了届出書チェックシート**

|  |  |
| --- | --- |
| 事業名 |  |
| 事業者名 |  |
| 開発事業区域の所在地 |  |
| 着手・竣工年月日 | 年　　月　　日～　　　　年　　月　　日 |
| 施行者名 |  |
| 書類作成者氏名・連絡先 |  |

1. 完了届出書の添付資料

|  |  |
| --- | --- |
| 確　認　事　項 | 確認 |
| 設計説明書、工事完了届、位置図、土地利用計画平面図、造成計画平面図、給排水施設計画平面図、工事写真、施工管理資料、特定施設工事完了届出書（公園のみ）、公共施設の帰属等・管理引継提出書類 | ☐ |

1. 工事写真帳の整理

|  |  |
| --- | --- |
| 確　認　事　項 | 確認 |
| 工事写真帳表紙が添付されている。（事業名、事業者名、工事個所） | ☐ |
| Ａ４縦型、１ページあたり写真３枚、両面カラー印刷されている。 | ☐ |
| 工種毎にインデックスを付けて整理されている。 | ☐ |
| 管理写真は設計と実測値と対比、確認できる。また、写真は工程の進捗順に整理されている。 | ☐ |
| 区域外工事を含め、構造物について工種毎に１箇所以上の管理写真がある。 | ☐ |

1. 工事着工前・工事竣工写真

|  |  |
| --- | --- |
| 確　認　事　項 | 確認 |
| 全景を原則とし、同位置から撮影されており、左右見開きで状況を対比できるよう整理されている。 | ☐ |

1. 安全管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 交通誘導員の配置や仮設安全施設の設置状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 材料確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 二次製品（側溝、擁壁、管渠、安全施設等）及び材料（鉄筋等）は種類別にすべて確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 防災措置

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 防災計画に基づいた、沈砂池及び仮設構造物の設置状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 土工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 掘削（土質等の判別）の状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 盛土（路体）３０ｃｍ毎の巻き出し、締固め状況が確認できる | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 側溝工、管渠工、函渠工、擁壁工、土留工

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 構造計算で求められた必要地耐力の確認試験又は地盤改良工事の状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 各構造物の基礎幅及び厚さ等の不可視部分が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 各構造物の据付状況及び完了が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 各構造物の鉄筋組立状況（径、間隔、かぶり、継手長）が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 各構造物の埋戻し転圧３０ｃｍ（路床部及び構造物の隣接箇所や狭い箇所は２０ｃｍ）毎が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 配筋検査及び平板載荷試験、現場密度試験等の中間検査状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 擁壁については、透水層、吸出防止材及び止水コンクリートが確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. のり面

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| のり面の勾配、施工状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| のり面保護の施工状況及び完了が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 交通安全施設

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 各種交通安全施設の材料、施工状況、完了が工種毎に確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 調整池

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 基礎の幅及び厚さが確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 鉄筋組立状況（径、間隔、かぶり、接手長）が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 埋戻し転圧３０ｃｍ（路床部及び構造物の隣接箇所や狭い箇所は２０ｃｍ）毎が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 設計図書と整合できる完成寸法（幅、高さ、壁・底厚、延長、オリフィス、余水吐）が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 配筋検査及び平板載荷試験の中間検査状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 舗装

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 各路線２０ｍ毎の路盤・表層の幅及び厚さが確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 各路線のアスファルト合材の到着温度、敷き均し温度等が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 路盤の現場密度試験及びプルフローリング試験の中間検査状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 公園施設

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 外周の境界杭が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 各構造物及び遊具の製品寸法及び施工状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 宅地等造成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 宅盤等の整地状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 外周の境界杭が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. ごみ一時集積場所

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 外周の境界杭及び各辺長が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| ＣＢブロック及び張コンクリート等の施工状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 隣接地の構造物基礎も含めて一体でないことが確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 消火栓及び防火水槽

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 消火栓の設置（道路区画線表示を含む）が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 防火水槽の設置（標識を含む）の施工状況及び完了が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 防火水槽の容積が寸法測定で確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 防火水槽の漏水確認として、水張り水位とその測定日時が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 上水道施設

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 材料検査、既存施設の加工等の立会時の状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 本管連絡工事、通水（水圧試験、水質検査）時の状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 下水道施設

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 材料検査、既存施設の加工等の立会時の状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 中間検査時（管延長、管底高、ミラー確認等）の状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 管布設及びマンホール設置の施工が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 必要に応じて、土留め等の安全施設を設置した状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 砂基礎及び埋戻しの転圧状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 取付管の本管接続状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
| 公共桝の施工状況が確認できる。 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |
|  | ☐ | ☐ |

1. 帰属先への管理引継図書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確　認　事　項 | 該当なし | 確認 |
| 道路の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |
| 橋梁（橋長２．０ｍ以上）の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |
| 雨水調整池の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |
| 雨水排水施設の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |
| 公園施設の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |
| 上水道施設の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |
| 下水道施設の引継ぎ書類 | ☐ | ☐ |

1. 留意事項
	1. 資料及び写真は「津市開発技術基準　第１４章　その他」に基づき作成及び管理すること。
	2. 管理写真の不足により開発許可申請図書との整合が確認できない場合には、完了届出書の受理及び完了検査ができない場合があります。
	3. 工事用車両の搬入出経路については、着手前の舗装等の状況写真を撮影し保管すること。近傍道路の破損等が確認された場合には提出を求める場合があります。
	4. その他公共施設管理者及び許可権者から追加資料、追加写真の提出を求めることがあります。