## 機能要件確認書（トイレトレーラー用）
車両別機能要件確認書 【トイレトレーラー（けん引用車両なし）用】 | [5 empty] | 別紙
※「Ⅰ トイレトレーラー単独型」及び「Ⅱ けん引用車両・トイレトレーラー併用型」を選択の場合に作成
№ | 項目 | 仕様内容 | 仕様書における要求事項 | 条件 | 対応状況 | 備考
例 | トイレトレーラーの仕様 | 寒冷地仕様 | 寒冷地での使用に適した対策を施すこと。 | 必須 | 〇 | 配管凍結防止装置を施す
1 | トイレトレーラーの仕様 | 車両サイズ | 全長5,700 ㎜×全幅2,500 ㎜×全高3,800 ㎜ 以下 （けん引フック、ソラーパネル等装備物含む）であること。 | 必須
2 |  | 積載運搬可能容量 | 1,000ℓ以上の容量が確保されていること。 | 必須
3 |  | 車両重量 | 2,500㎏以下の重量であること。 | 必須
4 |  | 車両総重量 | 3,490㎏以下の重量であること。 | 必須
5 |  | トイレ室数 | 男性用トイレ、女性用トイレ、多目的用トイレが各１室以上（合計３室以上）であること。 | 必須
6 |  | 車体装備 | 引き伸ばし式アウトリガー（4ヵ所）が設置されていること。 | 必須
7 |  | 清水タンク容量 | 400ℓ以上の容量が確保されていること。 | 必須
8 |  | 汚物タンク容量 | 750ℓ以上の容量が確保されていること。 | 必須
9 |  | 収納式ステップ及び手摺り | 必要な各入口にコンパクトに収納できる収納式ステップ及び手摺りが設置されていること。 | 必須
10 |  | 備品等保管庫 | 車外から備品等を出し入れできる保管スペースが設けられていること。 | 必須
11 |  | 電力 | 外部電源（家庭用電源（ＡＣ１００Ｖ）等）を使用して、照明、換気扇、給水装置への電力供給が行える装置であること。 | 必須
12 |  |  | ソーラー発電（充電）システム（150Ｗ以上）を設置し、停電時でも使用できること。（バッテリー（105Ａ×2個の能力以上）、ソーラーパネル含む） | 必須
13 |  | 給水方法 | トイレ水洗用水は、揚水ポンプでの給水を基本とし、ホースによる直接給水が可能であること。 | 必須
14 |  | 汚物排水方法 | バキュームによる汲み取り及びホースによる下水落下ができる仕様であること。 | 必須
15 |  | 車体カラー | 白色系であること。 | 必須
16 |  | タイヤ | スタッドレスタイヤを装着した状態で納品すること。 | 必須
17 |  |  | スペアタイヤ１本（ケース付き）を車体に収納又は設置して納品すること。 | 必須
18 |  | ラッピング | 車体４面（前後左右）の全体にラッピング加工（フルカラー）を施すこと。 | 必須
19 |  | 寒冷地仕様 | 寒冷地での使用に適した対策を施すこと。 | 必須
20 |  | バックモニターカメラ | 別途納品するけん引用車両にバックモニターを設置し、トレーラー後方が確認できるようにすること。 | 必須
21 |  | けん引装置 | けん引用車両にけん引器具を取付けた上で納品すること。 | 必須
22 | トイレ室内の仕様 | トイレ室の寸法 | ＜男性用トイレ及び女性用トイレ＞ 幅・奥行（以下のサイズを満たしていれば、幅・奥行はどちらでも可。） 1,500 mm以上×1,000 mm以上、高さ1,800 mm以上であること。 | 必須
23 |  |  | ＜多目的用トイレ＞ 幅・奥行（以下のサイズを満たしていれば、幅・奥行はどちらでも可。） 1,500 mm以上×2,000 mm以上、高さ1,800 mm以上であること。 | 必須
24 |  | ロック付扉 | 各室内にロック付扉が設置されていること | 必須
25 |  | 照明 | 各室にLED照明（室内用、室外用）が設置されていること。 | 必須
26 |  | 電動換気扇 | 各室内に電動の換気扇が設置されていること。 | 必須
27 |  | 開閉式窓 | 各室内に開閉式窓が設置されていること。（車体前後の面に接しておらず、窓の設置ができない部屋については、扉窓のみでも可。） | 必須
28 |  | 便座 | 洋式便座（臭い防止機能付き便座）であること。 | 必須
29 |  | トイレットペーパーホルダー | 各室内にトイレットペーパーホルダーが設置されていること。 | 必須
30 |  | 衣類掛け等のフック | 各室内に衣類掛け等のフックが設置されていること。 | 必須
31 |  | 洗面台 | 各室内に洗面台が設置されていること。 | 必須
32 |  | 化粧鏡 | 各室内に化粧鏡が設置されていること。 | 必須
33 |  | 電動昇降装置 | 多目的用トイレに電動昇降装置（車椅子の上げ下ろしができるもの。）が１箇所設置されていること。 | 必須
34 |  | 室内手摺 | 多目的用トイレに手摺が設置され、高齢者等でも立ち座りが容易にできるよう配慮がされていること。 | 必須
35 |  | おむつ交換台、ベビーキープ | 多目的用トイレにおむつ交換台及びベビーキープが設置されていること。 | 必須
36 | 付属品の仕様 | 専用カバー | 屋外の風雨などによる車体の汚れを避けられるよう、トイレトレーラー用屋外保管用カバーシート（1台分）が付属しされていること。 | 必須
37 |  | 専用クリーナー | 専用汚物タンククリーナー（10回分程度）が付属されていること。 | 必須
38 | 災害時の相互支援 | 相互支援の体制 | 国内の地方公共団体が参加する災害時における移動式トイレ車両の要請、派遣に関する相互支援の仕組み（ネットワーク等）を有していること。 | 必須